ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГБСУСОН «ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ ПОГАРСКОГО РАЙОНА» НА 2019г.

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перезарядка огнетушителей | 2 квартал | внебюджетные средства | Заведующая хозяйством Магурова М.Е. |
| 2. | Перемотка рукавов пожарного водопровода на новый шов | ежеквартально |  | Заведующая хозяйством Магурова М.Е. |
| 3. | Проверка работоспособности пожарного водопровода | ежеквартально | внебюджетные средства | Заведующая хозяйством Магурова М.Е. |
| 4. | Замер сопротивления изоляции электропроводки | 4 квартал | внебюджетные средства | Заведующая хозяйством Магурова М.Е |
| 5. | Замер сопротивления контура заземления | 4 квартал | внебюджетные средства | Заведующая хозяйством Магурова М.Е |
| 6. | Контроль за техническим обслуживанием систем противопожарной защиты | в течении года |  | Заведующая хозяйством Магурова М.Е |
| 7. | Обучение специалистов пожарно-техническому минимуму | 2 квартал | внебюджетные средства | Заведующая хозяйством Магурова М.Е |
| 8. | Приобретение самоспасателей | 2 квартал | внебюджетные средства | Заведующая хозяйством Магурова М.Е |
| 9. | Проведение инструктажей по ПБ и ОТ | в течении года |  | Заведующая хозяйством Магурова М.Е |
| 10. | Проведение учебных тренировок по эвакуации получателей социальных услуг | в течении года |  | Заведующая хозяйством Магурова М.Е |
| 11 | Изготовление стендов по ПБ | 2 квартал | внебюджетные средства | Заведующая хозяйством Магурова М.Е |
| 12. | Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли | 2 квартал | внебюджетные средства | внебюджетные средства |